ПАСПОРТ

ВНИМАНИЕ: перед эксплуатацией изделия внимательно ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации. Нарушение требований вышеуказанной инструкции влечёт за собой прекращение гарантийных обязательств перед покупателем.

Стул ортопедический для исправления осанки

| Назначение: Предназначен для размещения и отдыха, помогает избегать чрезмерной нагрузки, снимает напряжение с пояницы, обеспечивая правильное кровоснабжение. | Правила ухода за изделием: Чистку изделия нужно осуществлять только с использованием специальных щадящих чистящих средств, не содержащих хлора и органические растворители Способ дезинфекции – следует провести двукратное протирание с интервалом в 15 минут дезинфицирующими средствами. |
| --- | --- |
| Показания к применению: Применяют для формирования осанки и облегчения нагрузки на позвоночник, кости - при положении «сидя» |  |
|  | Гарантия производителя: Гарантийный срок на изделие: 1 год. Срок службы: не менее 1 года. При использовании подушки свыше срока службы возможна деформация изделия и снижение лечебного эффекта. Эксплуатация согласно инструкции обеспечит максимально эффективное и безопасное использование изделия. Гарантия не распространяется на искуственную кожу, для покрытия товара. |
| Ограничения и противопоказания к применению: Отсутствуют |  |
| Требования к персоналу, эксплуатирующему данное изделие: Требований в данном разделе нет | Условия хранения: Хранить при комнатной температуре, в сухих помещениях, вдали от прямых солнечных лучей. |
|  | Условия транспортирования: Изделия должны транспортироваться в крытых транспортных средствах |
| Правило использования: Перед использованием снимите с изделия полиэтиленовый мешок. При температуре воздуха ниже 1˚С возможно уплотнение пенополиуретана. Поэтому не рекомендуется использовать стулья при температуре ниже 1˚С более 1 часа. Свойства пенополиуретана восстанавливаются после нагревания подушки стула до комнатной температуры. Для предотвращения деформации изделия не следует скручивать или складывать Изделие требует своевременной (в зависимости от загрязнения) стирки, дезинфекции и сушки |  |
|  | Способ утилизации: Изделие утилизируется вместе с бытовым мусором. |
|  | Дата Кол-во Печать |