# ПАСПОРТ

|  |  |
| --- | --- |
| ST3h_500 | **Столы складные массажные с системой тросов.**  **(Арт.К185** Т185, Т190, Th185, Th190, 3Th185, 3Th190, WN185, WN190, WhN185, WhN190, PhN190**)**  **Серия складных массажных кушеток с системой тросов**  имеет прочный металлический каркас, ножки из толстопрофильного алюминия, а система стальных тросов обеспечивает великолепную устойчивость и облегчает конструкцию. Кушетки предназначена для проведения как массажных, так и косметологических процедур. Благодаря портативной конструкции в сложенном виде данные модели трансформируется в чемодан весом от 14 до 18 кг, который удобно хранить и транспортировать. Обивка кушеток изготавливается из высококачественного кожзаменителя различных расцветок, обтяжка производится по бесшовной технологии. ООО «Гелиокс» выпускает модели столов этой серии размером 185х62см и 190х70см, которые могут быть оснащены регулируемым подголовником, а также системой регулировки высоты стола. |

|  |  |
| --- | --- |
| Страна производителя | Россия |
| Вес изделия | от 14 до 18кг (В зависимости от конфигурации) |
| Высота | 74см(Стандартная) 65-90см(для моделей оснащенных регулировкой высоты) |
| Допустимая нагрузка | до 200 кг |
| Размер в сложенном виде | 92х62х15см (95х70х15см) |
| Размер в рабочем виде | 185х62см (190х70см) |
| Конструкция | Алюминиевые ножки с системой тросов. |
| Основа | Металлическая, каркас из стальной профильной трубы. |
| Отделка | Искусственная специализированная кожа высокого качества. |
| Комплектация | Заглушка прорези для лица (опционально) |
| **Модели и комплектации:**  185х62см  Регулировка высоты  Регулируемый подголовник | 190х70см  Регулировка высоты  Регулируемый подголовник |

# ГАРАНТИЙНЫЕ УСЛОВИЯ:

1. Гарантия действительна в течении 12 месяцев.
2. Гарантия касается производственных дефектов и механических неисправностей.

Гарантия не распротраняется на обивочные материалы: их износку, затвердение и появление трещин на поверхности.

1. Гарантия утрачивает силу, если:

* поломка произошла из-за неправильной эксплуатации или ненормальных условий хранения
* повреждения возникли в результате непрофессионально выполненного ремонта

неуполномоченной стороной

1. При обнаружении дефекта сразу обрашайтесь в компанию Продавца.
2. Гарантия включает в себя ремонт неисправных деталей или приборов или по необходимости поставку клиенту новых за счёт ИСПОЛНИТЕЛЯ. В свою очередь клиент обязан отправить повреждённые детали за свой счёт.
3. Гарантия не возмещает других убытков вызванных неисправной деталью.
4. Гарантия не распространяется на искуственную кожу, для покрытия товара.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ПРОДАВЕЦ | Дата продажи | Кол-во | М.П. |
|  |  |  |  |

ООО «Гелиокс» www.heliox.ru. (495)-211-41-41, 141013, г. Мытищи, 1-ый Силикатный пер., стр 14Б/4, каб. 13